**1 Gessler GmbH**

**Herstellerinformation**

Gessler GmbH

Gutenbergring 14
D-63110 Rodgau

Telefon (0)6106 8709-0
Fax (0)6106 8709-50
info@gessler.de
<http://www.gessler.de/>

**1.1 Betonadapter Aufputzinstallation**

Betonadapter für die Aufputzinstallation der vor benannten Gessler Sicherheitsleuchte für Wandmontage in Außenbereichen im eckigen Design.

Gehäuse: Stahlblech

Gehäusefarbe: RAL 9016 (weiß)

Schutzart: IP 65

Schutzklasse:I

Montage: Wandmontage

Abmessung: H:147mm x B:170mm x T:23 mm

Fabrikat: Gessler

Typ: Betonadapter PM4

Wird ein anderes Fabrikat angeboten, muss die Gleichwertigkeit mit dem Angebot anhand einer lückenlosen Dokumentation nachgewiesen werden. Hierzu zählen: Lichttechnische Berechnung, Nachweis der Normen, Datenblätter, Konformitäts- erklärung, Garantiebestimmungen. Mehrkosten, welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, werden nicht vergütet.

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |